лампы люминесцентные двухцокольные, Т.М. «FERON», СЕРИИ: EST

модели: EST13, EST14

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Двухцокольные люминесцентные лампы (ЛЛ) являются энергосберегающим источником света. Ртутные разрядные лампы низкого давления трубчатой формы с двумя цоколями, в которых свет излучается слоем люминофора, возбуждаемым ультрафиолетовым излучением разряда.

- Лампы применяются для освещения промышленных и общественных зданий, а также подвалов, гаражей, подсобных помещений.

- ЛЛ состоят из следующих основных частей:

– колба (стеклянная трубка);

– металлический цоколь G5.

- Технические характеристики

| Наименование модели | EST13 |  |  |  |  | EST14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 03015 | 03020 | 03025 | 03030 | 03035 | 03044 | 03048 | 03052 | 03056 |
| Тип трубки | Т4 |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |
| Цоколь | G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 220-240В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность | 8Вт | 12Вт | 16Вт | 20Вт | 30Вт | 8Вт | 13Вт | 21Вт | 28Вт |
| Световой поток | 500лм | 750лм | 950лм | 1200лм | 1800лм | 310лм | 650лм | 1660лм | 2340лм |
| Цветовая температура | 6400K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол рассеивания | 360˚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | от -15 до 40 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | 8000 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке и корпусе товара)

- Меры предосторожности

- Двухцокольные люминесцентные лампы применяются только с ЭПРА или с ЭмПРА (в комплект не входят).

- Запрещено использование ЛЛ с неисправными пускорегулирующими устройствами.

- Запрещена эксплуатация ЛЛ в сетях при наличии скачков напряжения, неисправных выключателей и патронов, не обеспечивающих надежного электрического контакта.

- ЛЛ не рекомендуется использовать совместно с выключателем с подсветкой.

- ЛЛ нельзя использовать при/или после её контакта с водой или другими жидкостями.

- ЛЛ нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.

- Не допускается прямое попадание атмосферных осадков на ЛЛ.

- При внесении ЛЛ в помещение с холода рекомендуется перед монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут.

- К сокращению срока службы лампы и её преждевременному выходу из строя могут привести:

- перегрузка лампы при подаче повышенного напряжения, превышающего 244 В; 
 - частые повторные включения недостаточно охлажденной лампы 
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от -15 до 40 °С.

- Требования безопасности

- Разрядная трубка содержит ртуть.  В случае если ЛЛ разбита в помещении, следует срочно собрать осколки стеклянной трубки. Место разрушения следует обработать 0,2% раствором марганцовокислого калия, после чего — проветрить помещение.

- Перед установкой или заменой лампы отключите питание.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания лампа не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Неисправно пускорегулирующее устройство | Заменить пускорегулирующее устройство |

Если после произведенных действий лампа не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

- Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения ламп в данных условиях не ограничен.

- Транспортировка

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

- ЛЛ содержат незначительное количество ртути, запрещается их утилизация вместе с бытовыми отходами.

- Утилизация ЛЛ промышленными предприятиями должна проводиться в соответствии с действующими положениями о порядке сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания ртутьсодержащих отходов.

- Применяемые в бытовом секторе ЛЛ должны утилизироваться коммунальными службами, занимающимися вывозом специальных отходов.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.,  № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус лампы в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.