хомут стальной ТМ STEKKER серия: SSct, SSCTE

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Хомуты стальные ТМ «STEKKER» (далее – стяжки) представляют собой полосу или ленту с устройством захвата, предназначенную для связывания или объединения групп кабелей, крепления и/или поддерживания кабелей к поверхностям (при использовании дополнительных креплений, например, площадки для стяжек).

- Стяжки могут также использоваться в других целях.

- Данные стяжки предназначены для однократного использования.

- Технические характеристики

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Максимальный диаметр пучка, мм | Материал | Нагрузка, кг | Рабочая температура | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSCT46-150 | 150 | 4,6 | 38 | Нержавеющая сталь 304 | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-200 | 200 | 4,6 | 55 |  | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-300 | 300 | 4,6 | 88 |  | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-400 | 400 | 4,6 | 121 |  | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-500 | 500 | 4,6 | 146 |  | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-200 | 200 | 7,9 | 48 |  | 120 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-300 | 300 | 7,9 | 82 |  | 120 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-400 | 400 | 7,9 | 114 |  | 120 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-500 | 500 | 7,9 | 150 |  | 120 | -80°C - +538°C | серый |

- Правила использования:

  - Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы, наличие трещин и разломов.

  - Монтаж стяжки.

- Стяжкой охватывается закрепляемый объект.

- Конец стяжки помещается в замок.

- Затем конец протягивается через замок образую петлю, до полной фиксации.

  - Демонтаж стяжки.

- Стяжку можно перекусить бокорезами.

  - Ограничения в использовании

- Рабочая температура стяжки составляет -80°C - +538°C.

- Хранение

Изделия хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения товара составляет 1 год (12 месяцев) с даты изготовления.

- Гарантийный обязательства не выполняются в тех случаях, когда нарушены правила использования и хранения изделия, приведенные в данной инструкции; когда изделие использовалось не по назначению; когда механические повреждения вызваны транспортировкой или хранением.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата производства товара, которая указана на изделии.