кабель-маркер для провода, ТМ STEKKER, серии: cbmr

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Кабельные маркеры ТМ «STEKKER» (далее – маркеры) предназначены для маркировки проводов и кабеля. Облегчают идентификацию проводов при монтаже и демонтаже проводки, а также, в процессе обслуживания и эксплуатации.

- С помощью маркеров можно составлять любые связки символов, представленных в ассортименте.

- Технические характеристики

| Сечение кабеля (провода), мм2 | Символ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | N | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Желтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5-4.0 | Модель | CBMR25-0 | CBMR25-1 | CBMR25-2 | CBMR25-3 | CBMR25-4 | CBMR25-5 | CBMR25-6 | CBMR25-7 | CBMR25-8 | CBMR25-9 | CBMR25-L | CBMR25-N | CBMR25-PE |
| 4.0-6.0 |  | CBMR40-0 | CBMR40-1 | CBMR40-2 | CBMR40-3 | CBMR40-4 | CBMR40-5 | CBMR40-6 | CBMR40-7 | CBMR40-8 | CBMR40-9 | CBMR40-L | CBMR40-N | CBMR40-PE |

- Комплектация

  - Кабель-маркеры.

  - Упаковка.

  - Инструкция по эксплуатации.

Маркеры комплектуются в катушки по 500шт. и 1000шт.

- Правила использования:

  - Запрещено устанавливать кабельные маркеры на кабели (провода), которые находятся под напряжением. Исключением являются кабеля (провода), находящиеся в сухих помещениях под напряжением переменного тока не более 50В и постоянного тока не более 120В.

  - Маркировку кабелей (проводов) производить при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С. Последующая эксплуатация промаркированных кабелей (проводов) может осуществляться при температуре от -20°С до +75°С.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении с естественной вентиляцией при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -40°С до +80°С и относительная влажность 75%. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.