соединители-коннекторы для низковольтного шинопровода, тм «FERON», серии LD

модель LD3000, LD3001, LD3002, LD3003

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Соединители электрические для шинопровода тм «FERON» серии LD предназначены для соединения и распределения электрических проводников шинопровода с номинальным напряжением постоянного тока 48В.

- Соединители предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Технические характеристики

| Наименование | LD3000 | LD3001 | LD3002 | LD3003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип соединителя | Для ввода питания |  | Соединитель гибкий | Соединитель прямой |
| Размеры (д×ш) | См. на упаковке |  |  |  |
| Максимальный ток | 20А |  |  |  |
| Тип напряжения | DC |  |  |  |
| Номинальное напряжение | 48В |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |  |  |  |
| Рабочая температура | +1...+35°С |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
| Материал корпуса | пластик |  |  |  |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |  |  |

- Комплектация

- Соединитель – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

- Установка и подключение

  - Достаньте соединитель-коннектор из упаковки и проведите внешний осмотр.

  - Перед монтажом и подключением убедитесь, что питающее напряжение отключено.

  - Вставьте соединитель-коннектор в шинопровод до щелчков и убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Только для LD3000, LD3001:

  - Выполните подключение проводов соединителя-коннектора к блоку питания постоянного тока на напряжение 48В: красный провод подключите к контакту (V+) блока питания, а черный провод подключите к контакту (V-) блока питания.

- Меры предосторожности

  - Все работы по установке и подключению должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Не вскрывайте корпус, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.

  - Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

  - Запрещена эксплуатация изделия при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом.

  - Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

  - При использовании соединителя-коннектора не превышайте токовую нагрузку в 20А подключенного участка.

  - При превышении значения токовой нагрузки 20А новый участок должен иметь собственное электрическое соединение с источником питания.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильники не работают | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
|  | Неисправен блок питания | Проверьте блок питания, при необходимости замените его |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Производитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd, No. 1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Ningbo, China / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., Лтд, № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.

Уполномоченный представитель/импортер в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы 5 лет.