Профиль для магнитных шинопроводов под натяжной потолок, т.м. "Feron"

модель: S26

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Профиль тм «FERON» S26 предназначен для установки магнитных трековых шинопроводов CABM1000 (накладной) в натяжной потолок.

- Профиль предназначен для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Профиль монтируется на поверхности из нормально воспламеняемого материала.

- Профиль изготовлен из алюминия.

- Профиль имеет специальные пазы для заделки полотна натяжного потолка креплением «гарпун».

- Профиль поставляется секциями длиной 2м.

- К профилю дополнительно можно приобрести аксессуары:

- Угловой элемент для профиля S26 (арт. 48287)

- Заглушка для профиля S26 (2 заглушки + 8 саморезов) (арт. 48288)

- Комплект прямых соединителей для профиля S26 (4 соединителя + 8 винтов) (арт. 48289)

- Технические характеристики:

| Модель | S26 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 566 |
| Высота, мм | 526 |
| Ширина площадки для шинопровода, мм | 271 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Рабочая температура | +1...+35 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Цвет корпуса | Серебро |

- Комплектация

- Профиль – 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- Меры предосторожности.

  - Все работы по установке профиля должны осуществляться лицами, имеющими соответствующую квалификацию.

  - Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Монтаж профиля.

  - Достаньте профиль из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

  - Все работы по установке профиля и подключению шинопровода должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Монтаж профиля осуществляется по приведенной схеме:

| Выберите место для крепления профиля. Закрепите профиль к монтажной поверхности с помощью уголков (не входят в комплект поставки). Рекомендуемое расстояние между креплениями 50см. | Закрепите полотно натяжного потолка в пазы профиля с помощью крепления «гарпун» (не входит в комплект поставки). |
| --- | --- |
| Вставьте магнитный трековый шинопровод внутрь профиля и закрепите с помощью саморезов. |  |
| Провод от токоввода или блока питания можно вывести двумя способами: через боковую заглушку (арт. 48288), просверлив в ней отверстие; вверх через профиль, просверлив отверстие в шинопроводе и профиле. |  |

  - Соберите необходимую вам систему профиля по аналогии со схемой, как показано на Рис. 1, используя дополнительные аксессуары.

Данный профиль может быть отрезан в любом месте, но под углом 90˚ к продольной плоскости.

Профиль не имеет отверстий для ввода кабеля и для крепления к поверхности. При монтаже необходимо просверлить отверстия в требуемом месте.

Рис. 1 Схема сборки профиля

- Техническое обслуживание

  - Профиль не требует специального технического обслуживания.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПилотПро», адрес: Россия, 142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, промзона Северная промзона, владение 12, строение 1, комната 39, ИНН: 7714292714, ОГРН: 1037714002622, телефон: (495) 651-65-94, (495)258-38-02, электронная почта: pilotpro@pilotpro.ru Уполномоченный представитель: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.48. Телефон: +7(499)394-69-26.

WWW.FERON.RU Произведено в России.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы 5 лет.